## ISPUNJAVA KORISNIK
ISPUNJAVA KORISNIK
ISKAZ PRIORITETNIH POTREBA NA ODRŽAVANJU I OPREMANJU OBJEKATA U 2015.G.
RB | VRSTA | NAZIV KORISNIKA | OPIS RADOVA | VRSTA | PROCIJENJENA | NAPOMENA | PRIORITET | ZADUŽENJE
| OBJEKTA |  |  | RADOVA | VRIJEDNOST BEZ PDV-A | OPIS RADOVA
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | OS | Marije Jurić Zagorke | Sanacija tri sanitarna bloka 6x6.8 m | G
2 | OS | Marije Jurić Zagorke | Sanacija poda u dvorani 673 m2 | G
3 | OS | Marije Jurić Zagorke | Sanacija sanitarnih čvorova u svlačionicama dvorane | G
4 | OS | Marije Jurić Zagorke | Sanacija pročelja zgrade - stolarije 80 m2 | G
5 | OS | Marije Jurić Zagorke | Nabava stolica i stolova za 2 učionice | O
6 | OS | Marije Jurić Zagorke | Izmjena dotrajalih rasvjetnih tijela u 8 učionica | E
7 | OS | Marije Jurić Zagorke | Sanacija podnih obloga u 5 učionica 5x58 m2 | G
8
9
10
11
12
13
14
15

## POKAZNI PRIMJER
ISKAZ PRIORITETNIH POTREBA NA ODRŽAVANJU I OPREMANJU OBJEKATA U 2014 G-POKAZNI PRIMJER
RB | VRSTA | NAZIV KORISNIKA | OPIS RADOVA | VRSTA | PROCIJENJENA | NAPOMENA | PRIORITET | ZADUŽENJE
| OJEKTA |  |  | RADOVA | VRIJEDNOST
BEZ PDV-A
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | OS | VID TRDAK | Popravak kosog krovišta-biber crijep- 1400m2 | G | 280000 | Postoji projekt Izradilo poduzeće "Hipotenuza" d.o.o. | 1
2 | OS | VID TRDAK | Izmjena dijela vanjske kanalizacije dužine 70m od spojnog hodnika do ulice Kestena | G |  |  | 1
3 | OS | VID TRDAK | Izmjena 24 prozora drvena dvostruka 180/280cm-zapadno pročelje | G |  |  | 2
4 | OS | VID TRDAK | Popravak 1 sanitarnog čvora površine 18m2 u podrumskim prostorima prema nalogu sanitarne inspekcije | G |  |  | 1
5 | OS | VID TRDAK | Izmjena podnih obloga u 4 učionice 4x58m2 u PŠ Veliki Lug | G |  | Parket doniran, potrebna postava i bojanje učionica | 3
6 | OS | VID TRDAK | Izmjena razvodnog ormara u kuhinji | E |  |  | 2
7 | OS | VID TRDAK | Izmjena dotrajalih rasvetnih tijela u 4 učionice | E | 48000 | Prema ponudi poduzeća "Munjosprem" d.o.o. | 1
8 | OS | VID TRDAK | Zamjena dotrajale instalacije gromobrana na objektu PŠ Rakitovec | E |  |  | 3
9 | OS | VID TRDAK | Popravak ventilacije za potrebe dvorane TZK | I |  |  | 2
10 | OS | VID TRDAK | Izmjena radijatora na 1. katu | I |  |  | 3
11 | OS | VID TRDAK | Uređenje kotlovnice s izmjenom kotla -medij lož ulje | I |  | Kotao dotrajao i propušta pa je potrebna hitna izmijena jer se neće moći odvijati nastava u zimskom periodu | 1
12 | OS | VID TRDAK | Nabava stolica i stolova za 2 učionice -viši razredi | O |  |  | 1
13 | OS | VID TRDAK | Nabava 8 školskih ploča | O |  |  | 2
14 | OS | VID TRDAK | Nabava opreme za kabinet FI.KE.BI | O | 62000 | Ponuda -prema specifikaciji poduzeća "A. Einstein" d.o.o. | 3
15 | OS | VID TRDAK | Nabava 4 koša za košarkaška igrališta | O |  |  | 3
+